МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ШКОЛА №56

имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина

| Согласовано: Председатель профсоюзного комитета МБОУСОШ №56 ____________ О.И. Ленда «___»________________20____ г. | УТВЕРЖДАЮ ДИРЕКТОР МБОУСОШ №56 ______________ В.С. Кузнецов «___»___________20___ г. |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципального бюджетного ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – средней общеобразовательной школы №56 имени героя Советского союза Ивана павловича Потехина

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Срок выполнения |  | Ответственный за выполнение | Отметка о выпол- нении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| 1 |  | Разработать и вывесить инструкции по правилам пожарной безопасности и планы эвакуации по этажам. | Август |  | зам.директора по безопасности |  |  |  |
| 2 |  | Оформить в учреждении противопожарный уголок. | Сентябрь |  | зам.директора по безо-пасности |  |  |  |
| 3 |  | На общем собрании работников учреждения избрать ответственного за пожарную безопасность и избрать добровольную пожарную дружину. | Август |  | Директор ОУ Кузнецов В.С. |  |  |  |
| 4 |  | Издать приказ об утверждении добровольной пожарной дружины и назначении ответственного за противопожарное состояние зданий и помещений. | Август |  | Директор ОУ Кузнецов В.С. |  |  |  |
| 5 |  | Провести с учащимися (воспитанниками) инструктаж по правилам пожарной безопасности с регистрацией в специальном журнале. | Сентябрь, январь |  | Классные руководители, Контроль на зам.директора по безопасности |  |  |  |
| 6 |  | Организовать инструктаж по Правилам пожарной безопасности со всеми работниками образовательного учреждения с регистрацией в специальном журнале. | Сентябрь, февраль |  | зам.директора по безопасности |  |  |  |
| 7 |  | Провести практическое занятие с учащимися и работниками учреждения по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара. | Ежемесячно согласно утверждён-ному графику |  | зам.директора по безопасности |  |  |  |
| 8 |  | Провести обработку огнезащитным составом сгораемых конструкций чердачных помещений, а также застеклить слуховые окна. | Август |  | Зам. директора по АХР Ковалёва С.Н. |  |  |  |
| 9 | Провести проверку сопротивления изоляции при разработке плана электросети и заземления оборудования с составлением протокола. |  | Март - апрель | Зам. директора по АХР Ковалёва С.Н. |  |  |  |  |
| 10 | Занести номера огнетушителей в журнал учета первичных средств пожаротушения. |  | Август | Зам. директора по АХР Ковалёва С.Н. |  |  |  |  |
| 11 | Провести техническое обслуживание и проверку пожарных кранов с составлением акта. |  | Июнь | Зам. директора по АХР Ковалёва С.Н. |  |  |  |  |
| 12 | Оборудовать запасные выходы из здания, учреждения легкооткрывающимися запорами и обозначить их светящимися табло от сети аварийного освещения, указательными знаками. |  | Август | Зам. директора по АХР Ковалёва С.Н. |  |  |  |  |
| 13 | Закрыть на замки люки чердачных помещений. |  | 1 раз в год | Зам. директора по АХР Ковалёва С.Н. |  |  |  |  |
| 14 | Проверить исправность электроустановок, электровыключателей, наличие в электрощитах стандартных предохрани-телей и отсутствие оголенных проводов. |  | 1 раз в месяц | Зам. директора по АХР Ковалёва С.Н. |  |  |  |  |
| 15 | Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении детских утренников, вечеров, новогодних праздников, других массовых мероприятий, установив во время их проведения обязательное дежурство работников. |  | Постоянно | Администрация ОУ |  |  |  |  |
| 16 | Организовать хранение красок, лаков, растворителей и других легковос-пламеняющихся жидкостей в несгораемых кладовках отдельно от здания учреждения. |  | Постоянно | Зам. директора по АХР Ковалёва С.Н. |  |  |  |  |
| 17 | Проверить исправность работы системы оповещения при пожаре. |  | Ежемесячно | зам.директора по безопасности |  |  |  |  |
| 18 | Систематически очищать территорию учреждения от мусора, не допускать его сжигания на территории. |  | Постоянно | Зам. директора по АХР Ковалёва С.Н. |  |  |  |  |