### УТВЕРЖДАЮ

### Директор МБОУСОШ №56

### ____________В.С.Кузнецов

### 14 августа 2014 года

### План-конспект проведения тренировки

### по эвакуации людей при пожаре

Тема тренировки: эвакуация сотрудников, обучающихся школы в случае возникновения пожара

Цель тренировки: Отработка плана эвакуации, действий должностных лиц и добровольной пожарной дружины по тушению условного загорания в кабинете 3-его этажа и управления эвакуацией

Дата проведения: Указывается точная дата тренировочной эвакуации

Время проведения: Указывается время начала эвакуации

Состав участников: Все сотрудники, обучающиеся школы

Ход тренировки

| Время | Вводная | Ожидаемые действия |
| --- | --- | --- |
| Ч | Произошло загорание в школе | Срабатывание пожарной сигнализации |
| Ч+1 |  | Сотрудник охраны: оповещает дежурного администратора, затем открывает главный выход. |
| Ч+2 | Задействовать систему оповещения | Дежурный администратор: включает систему оповещения о пожарной тревоге, а также производит звуковое оповещение через радиоузел Дежурные учителя: руководство эвакуацией на этажах Заместитель директора по АХР: сообщение в пожарную охрану (имитация), входит в состав ДПД, приступает к тушению загорания |
| Ч+3 | Проведение эвакуации | Члены эвакуационной комиссии: открывают все эвакуационные выходы, руководят эвакуацией на выходах. При скоплении людей перенаправляют их на главный выход Учителя: построение обучающихся в классах, выводят обучающихся согласно планам эвакуации Сотрудники: покидают помещения согласно планам эвакуации Заместитель директора по АХР: отключение электроэнергии Члены добровольной пожарной дружины: под руководством заместителя директора по АХР приступают к тушению загорания Дежурный администратор: встреча прибывающих подразделений пожарной охраны |
| Ч+7 | Построение обучающихся и сотрудников на улице по классам | Классные руководители: лично проверяют по списку обучающихся, затем докладывают в штаб Заместитель директора по АХР: развертывание штаба Члены комиссии по чрезвычайным ситуациям: входят в состав штаба Врач (медсестра) школы: развертывает пост оказания первой медицинской помощи |
| Ч+10 | Окончание тренировки, разбор | Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям: доклад директору о произведенной эвакуации Директор: объявление окончания тренировки, разбор занятия |

План-конспект подписывается должностными лицами школы.

При подготовке такой документации следует иметь в виду, что план-конспект ПТЗ готовится пожарной охраной.

Рекомендации при проведении тренировочной эвакуации:

- следует обратить особое внимание обучающихся на необходимость передвижения только по внешней стороне лестницы, так как по внутренней стороне будут передвигаться пожарные подразделения и прокладываться рукавная линия;

- в состав добровольной пожарной дружины имеет смысл включать около пяти сотрудников школы со следующим распределением обязанностей: первый – тушение загорания, второй – вызов пожарной охраны, третий – управление эвакуацией, четвертый – встреча прибывающих подразделений, пятый – помощь в тушении. Однако в рассмотренном варианте привлекалось всего три человека: первый – открытие пожарного крана и тушение загорания огнетушителем, второй – тушение ручным стволом от пожарного крана или огнетушителем, третий – руководство эвакуацией на этаже, на котором происходит загорание;

- на улице имеет смысл развернуть штаб, в котором будут находиться заранее подготовленные документы: поэтажный план здания, схемы расположения пожарных гидрантов и пожарных водоемов, пофамильные списки обучающихся по классам, список телефонов экстренного реагирования. Такие документы изготавливаются в сентябре месяце с началом учебного года; рекомендуется защитить их от порчи, в частности можно провести ламинацию. Наличие такой документации в штабе Комиссии по чрезвычайным ситуациям школы позволит дать наиболее полную информацию руководителю тушения пожара по прибытии пожарных подразделений;

- руководителем тушения пожара является первый прибывший начальник караула пожарной охраны, с момента его прибытия все должностные лица школы подчиняются руководителю тушения пожара;

- должностные лица пожарной охраны могут развернуть штаб, в который в обязательном порядке входит представитель администрации школы; рекомендуется, чтобы помимо директора вошел в состав штаба, например, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, как человек, наиболее полно владеющей информацией по техническим вопросам;

- двери эвакуационных выходов закрываются на легкооткрываемые запоры, на окнах не должно быть глухих решеток – только распашные;

- имеет смысл после или во время проведения эвакуации выделить человека, имеющего соответствующий допуск, который произведет отключение электроэнергии в здании, при этом системы оповещения, управления эвакуацией и пожарной сигнализации должны автоматически перейти на режим работы от резервного источника питания;

- перед проведением эвакуации особое внимание нужно обратить на подготовку обучающихся начальной школы; классный руководитель обязан лично проверить детей по списку перед выходом в коридор для того, чтобы избежать ситуации, когда ребенок прячется от пожара под партой, в шкафу;

- при проведении тренировочной эвакуации в зимний период времени обучающиеся проходят через раздевалку, которая имеет два выхода, берут верхнюю одежду в руки и начинают одеваться только тогда, когда окажутся на улице.